**泸西县中医医院眼耳鼻喉科眼科器械采购项目**

**采购文件**

**项目编号：lxxzyyysb-2023-0015**

**采 购 人：泸西县中医医院**

**泸西县中医医院眼耳鼻喉科眼科器械采购项目**

一、项目基本情况

项目编号：**lxxzyyysb-2023-0015**

项目名称：泸西县中医医院眼耳鼻喉科眼科器械采购项目

预算金额：眼科器械：40000.00元。

采购需求：眼科器械1套。如需使用配件请自行整理报价，具体规格型号详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30天内完成；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 报价方营业执照 （三证合一）（复印件加盖公章）；

3.2 法定代表人授权书（原件）；

3.3 生产厂家资质；

3.4 本项目不接受联合体投标，以上资格条件必须同时具备。

三、提交响应文件截止时间及方式

2023年5月4日前，将响应文件盖章扫码后发送至邮箱（lxxzyyy120@163.com）或邮寄泸西县中医医院采购办。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

五、其他补充事宜

本次采购公告在泸西县中医医院官网（<http://www.lxxzyyy.com/xinwenzhongxin/zbcg/>）上发布。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名 称：泸西县中医医院

地址：泸西县中枢镇文秀路

联系方式：0873-6621879

1. 响应文件格式（由报价方填写）

（一）报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 内 容 |
| 报 价 | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起\_\_日内完成 |

申请人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

联系方式：

填表时间： 年 月 日

1. 法定代表人身份证明书

申请人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （申请人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

申请人： （盖单位公章）

年 月 日

1. 授权委托书

本人 （姓名） 系 （申请人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （项目名称） 响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：授权委托代理人身份证

申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

（四）采购需求

泸西县中医院眼科手术器械 （新材料不锈钢或者钛合金）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器械名称** | **型号** | **数量** | **单价元 元** | **总价** |
| 1 | **显微开睑器** | **平移可调式 无缺口** | **10把** |  |  |
| 2 | **显微结扎镊** | **1×2齿 直型** | **15把** |  |  |
| 3 | **显微系线镊** | **平台 直型** | **18把** |  |  |
| 4 | **显微持针钳** | **圆柄 弯** | **15把** |  |  |
| 5 | **显微角膜剪** | **圆柄 弯** | **25把** |  |  |
| 6 | **显微膜状内障剪** | **弯尖 12mm** | **6把** |  |  |
| 7 | **显微虹膜恢复器** | **双头金属连体** | **6把** |  |  |
| 8 | **眼用镊** | **直1 x 2齿** | 20把 |  |  |
| 9 | **眼用镊** | **直 无齿** | **6把** |  |  |
| 10 | **晶状体线环** | **3 m m x 8 m m冲洗式** | **5颗** |  |  |
| 11 | **注吸冲洗器** | **双并管8# 左、右** | **2颗** |  |  |
| 12 | **泪道探针** | **1 X 4冲洗式6#、7#、8#、9#** | **5套** |  |  |
| 13 | **眼用剪** | **直尖头** | **15把** |  |  |
| 14 | **眼用剪** | **弯尖头** | **30把** |  |  |
| 15 | **显微斜视钩** | **左带锁扣** | **2把** |  |  |
| 16 | **显微斜视钩** | **右带锁扣** | **2把** |  |  |
| 17 | **止血器** | **一体式，球型** | **10把** |  |  |
| 18 | **眼睑拉钩** | **小号** | **6把** |  |  |
| 19 | **刮匙** | **一体式，中号** | **2把** |  |  |
| 20 | **斜视钩** | **新式** | **6把** |  |  |
| 21 | **眼罩** | **透明A、B型** | **200片** |  |  |
| 22 | **受水器** | **塑料** | **10个** |  |  |
| 23 | **泪道探针** | **双头/5-6#、双头/7-8#、双头/9-10#** | **各两根** |  |  |
| 24 | **纹式止血钳** | **弯12.5cm** | **16把** |  |  |
| 25 | **消毒盒** | **硅胶耐高温265\*165\*25 大号** | **3个** |  |  |
| 26 | **持针钳** | **弯12.5mm** | **10把** |  |  |
| 27 | **手术刀柄** | **标准型7号** | **6把** |  |  |
| 28 | **猪尾巴探针** | **双头0.8mm** | **3把** |  |  |
| 39 | **眼用规** | **可调型0-20mm** | **3个** |  |  |
| 30 | **睑板腺按摩镊圆头** | **睑板腺按摩镊圆头** | **10把** |  |  |
|  |  |  |  | 总计 |  |
|  |  |  |  |  |  |

（五）申请人基本情况

附：营业执照、资质证书（复印件加盖公章）

（六）供货方案及承诺（格式自拟，加盖公章）

（七）所投产品相关资料（格式自拟）

附：产品相关资料（复印件加盖鲜章）

（八）其他材料（格式自拟，加盖公章）